## Tabela de Transferência
Campo | Página | Endereço.tex | chave | valor
Inserir Mome do RT | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeRt>> | 0
NOME DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PMS | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | 0
Data | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<data>> | 0
Inserir Mome do RT | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeRt>> | 0
NOME DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PMS | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | 0
Nome da UC | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | 0
Data | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<data>> | 0
Nome da Unidade | 6 | capitulo1.tex | <<nomeUc>> | 0
Código da UC | 6 | capitulo1.tex | <<codigoUc>> | 0
Tipo de Atividade | 6 | capitulo1.tex | <<tipoAtividade>> | Escola
Endereço Completo | 6 | capitulo1.tex | <<endereco>> | 0
Responsável / Cargo | 6 | capitulo1.tex | <<responsavel>> | 0
Telefone para Contato | 6 | capitulo1.tex | <<telefone>> | 0
E-mail Institucional | 6 | capitulo1.tex | <<email>> | educacao@prefs.com.br
Adcionar Localidade | 8 | capitulo3.tex | <<localidade>> | 0
Iluminação / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propIluminacao>> | Substituição por LED e sensores
Climatização / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propClimatizacao>> | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propMotores>> | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propRefrigeracao>> | Troca de refrigeradores comerciais ineficientes
Fotovoltaico / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propFotovoltaico>> | Sistema conectado à rede (GD)
Iluminação / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<iluEconomia>> | 0
Climatização / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<cliEconomia>> | 0
Motores / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<motEconomia>> | 0
Refrigeração / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<refEconomia>> | 0
Fotovoltaico / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<fotEconomia>> | 0
Total / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<totEconomia>> | 0
Iluminação / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<iluInvestimento>> | 0
Climatização / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<cliInvestimento>> | 0
Motores / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<motInvestimento>> | 0
Refrigeração / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<refInvestimento>> | 0
Fotovoltaico / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<fotInvestimento>> | 0
Total / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<totInvestimento>> | 0
Iluminação / PB | 11 | capitulo4.tex | <<iluPayBack>> | 0
Climatização / PB | 11 | capitulo4.tex | <<cliPayBack>> | 0
Motores / PB | 11 | capitulo4.tex | <<motPayBack>> | 0
Refrigeração / PB | 11 | capitulo4.tex | <<refPayBack>> | 0
Fotovoltaico / PB | 11 | capitulo4.tex | <<fotPayBack>> | 0
Total / PB | 11 | capitulo4.tex | <<totPayBack>> | 0
Nome da Unidade | 12 | capitulo5.tex | <<nomeUc>> | 0
Gurpo de Tensão | 20 | capitulo6.tex | <<grupoTensao>> | 0
Modalidade tarifária | 20 | capitulo6.tex | <<modalidadeTarifaria>> | 0
Demanda contratada | 20 | capitulo6.tex | <<demandaContratada>> | 0
Número da instalação na distribuidora | 20 | capitulo6.tex | <<codInstalacao>> | 0
Código da unidade consumidora | 20 | capitulo6.tex | <<codigoUc>> | 0
Classe de consumo | 20 | capitulo6.tex | <<classeConsumo>> | 0
Consumo/Iluminação kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoIluminacao>> | 0 | Grafico 1
Consumo/Climatização kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoClimatizacao>> | 0
Consumo/Sistema Motrizes kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoMotores>> | 0
Consumo/Refrigeração kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoRefrigeracao>> | 0
Consumo/Outros kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoOutros>> | 0
Consumo/Total kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoTotal>> | 0
Fig. 7 Distribuição estimada do consumo de energia elétrica por uso final | 21 | capitulo6.tex | Figuras/Grafico 1.png | Grafico 1
Parâmetro | 22 | capitulo7.tex | <<parametro>> | Alunos
Dado do Parâmetro | 22 | capitulo7.tex | <<dadoParametro>> | 0
Consumo médio mensal | 22 | capitulo7.tex | <<consMedio>> | 0
Consumo específico estimado | 22 | capitulo7.tex | <<dadoConsEspecifico>> | 0
Grupo A ou B | 23 | capitulo8.tex | <<grupoTensao>> | 0
Modalidade tarifária | 23 | capitulo8.tex | <<modalidadeTarifaria>> | 0
Demanda contratada vigente | 23 | capitulo8.tex | <<demandaContratada>> | 0
Primeiro mês analisado | 23 | capitulo8.tex | <<mesInicial>>
Ultimo mês analisado | 23 | capitulo8.tex | <<mesFinal>>
Distribuidora | 23 | capitulo8.tex | <<distribuidora>> | 0
Preço da energia no ultimo mês | 23 | capitulo8.tex | <<precoRecente>> | 0
Mês / Ano 1 | 23 | capitulo8.tex | <<mesUm>>
Mês / Ano 2 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDois>>
Mês / Ano 3 | 23 | capitulo8.tex | <<mesTres>>
Mês / Ano 4 | 23 | capitulo8.tex | <<mesQuatro>>
Mês / Ano 5 | 23 | capitulo8.tex | <<mesCinco>>
Mês / Ano 6 | 23 | capitulo8.tex | <<mesSeis>>
Mês / Ano 7 | 23 | capitulo8.tex | <<mesSete>>
Mês / Ano 8 | 23 | capitulo8.tex | <<mesOito>>
Mês / Ano 9 | 23 | capitulo8.tex | <<mesNove>>
Mês / Ano 10 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDez>>
Mês / Ano 11 | 23 | capitulo8.tex | <<mesOnze>>
Mês / Ano 12 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDoze>>
Consumo Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaUm>> | 0
Consumo Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDois>> | 0
Consumo Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaTres>> | 0
Consumo Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaQuatro>> | 0
Consumo Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaCinco>> | 0
Consumo Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaSeis>> | 0
Consumo Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaSete>> | 0
Consumo Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaOito>> | 0
Consumo Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaNove>> | 0
Consumo Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDez>> | 0
Consumo Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaOnze>> | 0
Consumo Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDoze>> | 0
Consumo Fora Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaUm>> | 0
Consumo Fora Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDois>> | 0
Consumo Fora Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaTres>> | 0
Consumo Fora Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaQuatro>> | 0
Consumo Fora Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaCinco>> | 0
Consumo Fora Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaSeis>> | 0
Consumo Fora Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaSete>> | 0
Consumo Fora Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaOito>> | 0
Consumo Fora Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaNove>> | 0
Consumo Fora Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDez>> | 0
Consumo Fora Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaOnze>> | 0
Consumo Fora Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDoze>> | 0
Consumo Total 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalUm>> | 0 | Grafico 2
Consumo Total 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDois>> | 0
Consumo Total 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalTres>> | 0
Consumo Total 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalQuatro>> | 0
Consumo Total 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalCinco>> | 0
Consumo Total 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalSeis>> | 0
Consumo Total 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalSete>> | 0
Consumo Total 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalOito>> | 0
Consumo Total 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalNove>> | 0
Consumo Total 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDez>> | 0
Consumo Total 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalOnze>> | 0
Consumo Total 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDoze>> | 0
Demanda Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaUm>> | 0
Demanda Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDois>> | 0
Demanda Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaTres>> | 0
Demanda Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaQuatro>> | 0
Demanda Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaCinco>> | 0
Demanda Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaSeis>> | 0
Demanda Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaSete>> | 0
Demanda Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaOito>> | 0
Demanda Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaNove>> | 0
Demanda Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDez>> | 0
Demanda Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaOnze>> | 0
Demanda Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDoze>> | 0
Demanda Fora Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaUm>> | 0
Demanda Fora Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDois>> | 0
Demanda Fora Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaTres>> | 0
Demanda Fora Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaQuatro>> | 0
Demanda Fora Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaCinco>> | 0
Demanda Fora Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaSeis>> | 0
Demanda Fora Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaSete>> | 0
Demanda Fora Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaOito>> | 0
Demanda Fora Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaNove>> | 0
Demanda Fora Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDez>> | 0
Demanda Fora Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaOnze>> | 0
Demanda Fora Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDoze>> | 0
Grafico Perfil de Consumo | 26 | capitulo10.tex | Grafico 2.png | Grafico 2
Maior consumo registrado | 27 | capitulo10.tex | <<maiorConsumo>> | 0
Mês e ano do maior consumo | 27 | capitulo10.tex | <<mesMaiorConsumo>>
Mêses de menor consumo | 27 | capitulo10.tex | <<mesMenorConsumo>>
Consumo total no período | 27 | capitulo10.tex | <<consumoTotal>> | 0
Custo anual de energia elétrica | 27 | capitulo10.tex | <<custoAnualEnergia>> | 0
Custo unitário | 27 | capitulo10.tex | <<custoUnitario>> | 0
Fator de carga médio estimado | 27 | capitulo10.tex | <<fatorCargaMedio>> | 0,00
Potencial Total Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualIlum>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualIlum>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualIlum>> | 0
Potencial Total Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropIlum>> | 18.247
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropIlum>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropIlum>> | 0
Redução de Demanda Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduDemandaIlum>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualIlum>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuIlum>> | 0%
Economia Mensal na Fatura de Energia Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<economiaMensalIlum>> | 0
Investimento Necessário Estimado Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<investEstimadoIlum>> | 0
Potencial Total Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualRefrig>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualRefrig>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualRefrig>> | 0
Potencial Total Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropRefrig>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropRefrig>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropRefrig>> | 0
Redução de Demanda Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduDemandaRefrig>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualRefrig>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuRefrig>> | 0%
Economia Mensal na Fatura de Energia Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<economiaMensalRefrig>> | 0
Investimento Necessário Estimado Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<investEstimadoRefrig>> | 0
Potencial Total Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualSubsCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualSubsCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualSubsCond>> | 0
Potencial Total Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropSubsCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropSubsCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropSubsCond>> | 0
Redução de Demanda - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduDemandaSubsCond>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualSubsCond>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuSubsCond>> | 0
Economia Mensal na Fatura de Energia - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<economiaMensalSubsCond>> | 0
Investimento Necessário Estimado - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<investEstimadoSubsCond>> | 0
Potencial Total Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualAutoCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualAutoCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualAutoCond>> | 0
Potencial Total Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropAutoCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropAutoCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropAutoCond>> | 0
Redução de Demanda - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduDemandaAutoCond>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualAutoCond>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuAutoCond>> | 0
Economia Mensal na Fatura de Energia - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<economiaMensalAutoCond>> | 0
Investimento Necessário Estimado - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<investEstimadoAutoCond>> | 0
Potencial Total Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualAutoSubsCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualAutoSubsCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualAutoSubsCond>> | 0
Potencial Total Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropAutoSubsCond>> | 0
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropAutoSubsCond>> | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropAutoSubsCond>> | 0
Redução de Demanda - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduDemandaAutoSubsCond>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualAutoSubsCond>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuAutoSubsCond>> | 0
Economia Mensal na Fatura de Energia - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<economiaMensalAutoSubsCond>> | 0
Investimento Necessário Estimado - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<investEstimadoAutoSubsCond>> | 0
Iluminação / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaIlum>> | Substituição por LED e sensores de presença
Climatização / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaClimatizacao>> | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaMotores>> | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaRefrigeracao>> | Substituição de equipamentos antigos
Aquecimento de água / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaAquecimentoAgua>> | Instalação de sistema solar térmico
Fotovoltaico / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaFotovoltaico>> | Implantação de sistema de geração distribuída
Iluminação / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaIlumMWhAno>> | 0
Climatização / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaClimatizacaoMWhAno>> | 0
Motores / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaMotoresMWhAno>> | 0
Refrigeração / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaRefrigeracaoMWhAno>> | 0
Aquecimento de água / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaAquecimentoAguaMWhAno>> | 0
Fotovoltaico / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaFotovoltaicoMWhAno>> | 0
Iluminação / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaIlumkW>> | 0
Climatização / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaClimatizacaokW>> | 0
Motores / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaMotoreskW>> | 0
Refrigeração / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaRefrigeracaokW>> | 0
Aquecimento de água / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaAquecimentoAguakW>> | 0
Fotovoltaico / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaFotovoltaicokW>> | 0
Iluminação / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoIlumRS>> | 0
Climatização / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoClimatizacaoRS>> | 0
Motores / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoMotoresRS>> | 0
Refrigeração / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoRefrigeracaoRS>> | 0
Aquecimento de água / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoAquecimentoAguaRS>> | 0
Fotovoltaico / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoFotovoltaicoRS>> | 0
Iluminação / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeIlum>> | 0
Climatização / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeClimatizacao>> | 0
Motores / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeMotores>> | 0
Refrigeração / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeRefrigeracao>> | 0
Aquecimento de água / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeAquecimentoAgua>> | 0
Fotovoltaico / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeFotovoltaico>> | 0
faturas disponiveis | 9 | capitulo3.tex | <<faturasDisponiveis>> | Todas as faturas disponíveis no histórico de análise dos últimos 12 meses.

## UC_DADOS
Nome da Unidade | #N/A
Código da UC | #N/A
Tipo de Atividade | Escola
Endereço Completo
Localidade
Responsável / Cargo
Telefone para Contato
Data
E-mail institucional | educacao@prefs.com.br
Alunos
Consumo médio mensal (kWh/mês) | #DIV/0!
Consumo específico estimado | #DIV/0!
Modalidade tarifária | #N/A
Demanda contratada | #N/A
Número da instalação na distribuidora | #N/A
Código da unidade consumidora | #N/A
Classe de consumo | #N/A
Resnposável Técnico | Luiz Carlos Alves Lima
Grupo | #N/A
Preço da Energia do Ultimo Mês | 0
Distribuidora de Energia | 0
Maior Consumo Registrado (kWh) | 0
Mês/Ano do Maior Consumo
Mês/Ano do Menor Consumo |  | Mês / Ano | Consumo Ponta (kWh) | Consumo Fora Ponta (kWh) | Consumo Total (kW) | Demanda Ponta (kW) | Demanda Fora Ponta (kW)
Custo anual de energia elétrica (R$) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
Fator de carga médio estimado | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
Faturas Disponíveis | Todas as faturas disponíveis no histórico de análise dos últimos 12 meses. |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  | TOTAIS |  |  | 0
0

## Sistemas de Cond. Ambiental
UNIDADE CONSUMIDORA |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [16 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [17 empty] | RESULTADOS ESPERADOS |  |  | RESULTADO AUTOMAÇÃO (10%) | AUTOMAÇÃO + TROCA DE EQUIPAMENTO
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Classificação Inmetro | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Classificação Inmetro | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Preço Unitário (R$) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dia) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Investimento (R$) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%) | Energia economizada (MWh/ano) | Energia economizada (MWh/ano)
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[37 empty] | TOTAL | 0 |  | 0
Note on K2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ar-condicionado sempre 0,7
Note on O2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Areas administrativas não possuem gap de meses (ferias), já salas de aula e refeitorios, sim 2 meses de gap no periodo de férias

## Sistemas de Refrigeração
Unidade Consumidora |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [15 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Tipo de equipamento / tecnologia | Porte | Estado de Conservação | Descrição do Sistema | Potência nominal (W) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Quantidade | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Porte | Potência nominal (W) | Fator de utilização | Potência média utilizada (W) | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Investimento (R$) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
#N/A | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Identificar na foto
Note on F2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Identificar na foto

## Sistemas de Iluminação
Unidade Consumidora |  |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS |  | RESULTADO AUTOMAÇÃO (15%)
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%) | Energia economizada (MWh/ano)
[5 empty] | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade | [10 empty] | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 12 | 1 |  |  | 0.012 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 48 |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 150 | 8 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 15 |  |  | 0.225 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 40 | 5 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 6 |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 72 |  |  | 1.44 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 24 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 12 |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 30 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 6 |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 12 |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 198 |  |  | 3.96 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 198 |  |  | 3.96 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 30 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 12 |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 200 | 9 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 12 |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 3 |  |  | 0.045 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#N/A | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.25 |  | 0 | 0 | 0 | LED | 15 | 15 |  |  | 0.225 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 798 |  |  | 18.247 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## Sistemas de Motor
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [14 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
#N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
#N/A | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sistemas de Aquecimento de Água
Unidade Consumidora |  | DADOS DO COLETOR | [7 empty] | DADOS DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | DADOS DO PROJETO | [9 empty] | FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA |  |  | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Fabricante coletor solar | Marca e modelo do coletor solar | Área externa (m²) | Produção média mensal de energia (kWh/mês) | Eficiência energética (%) | Produção média mensal de energia por área coletora (kWh/m2×mês) | Área coletora por unidade consumidora (m²) | Número de coletores solares | Fabricante do reservatório térmico | Modelo do reservatório térmico | Volume do reservatório térmico (L) | Perda específica energética mensal (kWh/mês/L) | Volume de água quente consumida (L) | Número mínimo de reservatórios com apoio elétrico | Número médio de chuveiros por UC | Potência máxima típica dos chuveiros utilizados (W) | Potência média do aquecimento auxiliar | Fator de coincidência na ponta | Fração solar | Nº médio de banhos/dia | Tempo médio de banho (min) | Vazão típica do chuveiro (L/min) | Cidade de referência | Fator de correção | Número médio de banhos na ponta | Tempo médio de banho (min) | Número de chuveiros por unidade consumidora | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0
#N/A | [7 empty] | 0

## Sistemas Solar Fotovoltaico
Unidade Consumidora |  | SISTEMA PROPOSTO | [9 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do sistema (W) | Quantidade | Potência instalada de geração (kW) | Funcionamento (h/dia) | Dias de funcionamento do sistema, em um ano (dia/ano) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (horas) | Demanda atendida na ponta (kW) | Demanda atendida fora de ponta (kW) | Energia gerada na ponta (MWh/ano) | Energia gerada fora de ponta (MWh/ano) | Energia gerada total (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Sistemas Outros
Unidade Consumidora |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [12 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de Utilização | Funcionamento (h/dia) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Funcionamento (h/ano) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de Utilização | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | [6 empty] | 0.7 |  |  | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## TABELAS_RESUMO_2
Sistema de Iluminação |  | Sistema de Refrigeração
Sistema Atual |  | Sistema Atual
O sistema composto por luminárias LED, porém sem automação para acionamento e desligamento programado. |  | Sistemas de Refrigeração com baixo índice de eficiência energética e com estado de conservação insatisfatório
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW) | 0
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh) | 0
Despesa Mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa Mensal com Energia Elétrica | #VALUE!
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação da automação para acionamento e desligamento programado. |  | Instalação de Sistemas de Refrigeração com alto índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 18.247 | Potência Total (kW) | 0
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh) | 0
Despesa mensal com Energia Elétrica |  | Despesa mensal com Energia Elétrica | #VALUE!
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) |  | Redução de Demanda (kW) | 0
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) |  | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia % |  | Redução Percentual do Consumo de Energia % | #DIV/0!
Economia Mensal na Fatura de Energia |  | Economia Mensal na Fatura de Energia | #VALUE!
Investimento Necessário Estimado |  | Investimento Necessário Estimado | 0
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | BESS
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental com baixo índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação de Sistemas de Condicionamento Ambiental com alto índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 0 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | #DIV/0! | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | #VALUE! | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 0 | Investimento Necessário Estimado
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | Setorização da Medição
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental sem automação para acionamento e desligamento programado e com baixo índice de eficiência energética |  | Uma única medição para um complexo com diversas unidades consumidoras
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação de Sistemas de Condicionamento Ambiental com alto índice de eficiência energética e com automação para acionamento e desligamento programado. |  | Instalação de uma medição para cada unidade consumidora presente no complexo
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 0 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | #DIV/0! | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | #VALUE! | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 0 | Investimento Necessário Estimado
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | Sistemas com Motores
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental sem automação para acionamento e desligamento programado
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação da automação para acionamento e desligamento programado.
Potência Total (kW) | 0 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | #VALUE! | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 0 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 0 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | #DIV/0! | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | #VALUE! | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 0 | Investimento Necessário Estimado

## TABELAS_RESUMO
Uso Final | Medida Proposta | Economia (MWh/ano) | Redução de demanda (kW) | Investimento (R$) | Prioridade
iluminação | Substituição por LED e sensores de presença
Climatização | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração | Substituição de equipamentos antigos
Aquecimento de água | Instalação de sistema solar térmico
Fotovoltaico | Implantação de sistema de geração distribuída
Uso final | Medida Proposta | Economia (MWh/ano) | Invest. Total (R$) | PB (Anos)
Iluminação | Substituição por LED e sensores
Climatização | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração | Troca de refrigeradores comerciais ineficientes
Geração fotovoltaica | Sistema conectado à rede (GD)
Total

## CONSUMO_EQP
Distribuição do Consumo | (kWh) | (%)
Iluminação | 0 | #DIV/0!
Climatização | 0 | #DIV/0!
Sistemas Motrizes | 0 | #DIV/0!
Refrigeração | 0 | #DIV/0!
Outros | 0 | #DIV/0!
Total | 0 | #DIV/0!

## Análise Econômica
Premissas |  |  | Custo Un. do Mwh |  |  | Custos Operacionais |  |  | Redução de Consmo (Automação do Sistema)
Descrição | Alíquotas |  | Metodologia | R$/MWh |  | Mão de obra - Substituição | 712.5 |  | Metodologia | Economia (%)
IRPJ e CSSL | 0% |  | Direta | #VALUE! |  | Mão de obra - Intalação completa | 1462.5 |  | Enermatch | 10%
TMA a.a. | 15% |  | Indireta | #N/A |  | Aquisição do Equipamento + Software (P/ Ponto) | 179.9
[6 empty] | Mensalidade de Software (P/ Ponto) | 9.9 |  | Sistemas de Iluminação
[9 empty] | Contagem de Pontos | 1
[9 empty] | Mão de obra | 120
Fator de correção
|  |  | Faturas | 0
|  |  | Levantamento | 0
|  |  | Fator | #DIV/0! | [32 empty] | OPÇÃO RECOMENDADA — Cond. Ambiental
|  |  | ❌ Levantamento SUPERIOR às faturas — REDUZIR horas de operação dos equipamentos | [33 empty] | Indicador | T1 — Subst. + Automação | T2 — Substituição | T3 — Automação (sem troca) | Solução escolhida: | #VALUE!
[37 empty] | Investimento (R$) | 0 | 0 | 0 | Investimento Total: | #VALUE!
[37 empty] | Economia Anual (R$/ano) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Economia Anual de Energia: | #VALUE!
[37 empty] | VPL — 10 anos (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | VPL (10 anos, TMA 15% a.a.): | #VALUE!
[37 empty] | TIR (% a.a.) | N/A | N/A | N/A | RBC (Razão Benefício/Custo): | #VALUE!
[37 empty] | RBC (Razão Benefício/Custo) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Payback Simples: | #VALUE!
[37 empty] | Payback Simples (anos) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Justificativa: | Maior VPL absoluto entre as três opções avaliadas
[37 empty] | VPL da opção escolhida: | #VALUE!
Sistema de Cond. Ambiental - Combinado (Substituição + Automação) | [11 empty] | Sistema de Cond. Ambiental - Com mão de obra | [11 empty] | Sistema de Cond. Ambiental - Sistema Automatizado (sem troca)
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A
| RBC ===> | #VALUE! | [10 empty] | RBC ===> | #VALUE! | [10 empty] | RBC ===> | #VALUE!
| VPL ===> | #VALUE! | [10 empty] | VPL ===> | #VALUE! | [10 empty] | VPL ===> | #VALUE!
| PBS ===> | #VALUE! | ano | [9 empty] | PBS ===> | #VALUE! | ano | [9 empty] | PBS ===> | #VALUE! | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE! | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE! | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE!
Iluminação - Sistema Automatizado (sem troca) | [11 empty] | Motores | [11 empty] | Setorização da Medição
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | -299.9 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fluxo de Caixa: | -299.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| -299.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A
| RBC ===> | #VALUE! | [10 empty] | RBC ===> | #VALUE! | [10 empty] | RBC ===> | #VALUE!
| VPL ===> | #VALUE! | [10 empty] | VPL ===> | #VALUE! | [10 empty] | VPL ===> | #VALUE!
| PBS ===> | #VALUE! | ano | [9 empty] | PBS ===> | #VALUE! | ano | [9 empty] | PBS ===> | #VALUE! | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE! | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE! | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE!
Sistema de Refrigeração - Sbstituição | [11 empty] | BESS
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Redução de Custos de Energia: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fluxo de Caixa: | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 | [11 empty] | 0
| TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A
| RBC ===> | #VALUE! | [10 empty] | RBC ===> | #VALUE!
| VPL ===> | #VALUE! | [10 empty] | VPL ===> | #VALUE!
| PBS ===> | #VALUE! | ano | [9 empty] | PBS ===> | #VALUE! | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE! | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | #VALUE!
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lucro Real (se Lucro Presumido = 0%)
Note on P22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lógica de quantidade está errada.
Note on B39: Investimento Ano 0 (Iluminação - Sistema Automatizado): = -(K7 × (H5 + K8)) K7 = nº de pontos (1 por pavimento) H5 = aquisição + software por ponto K8 = mão de obra de instalação por ponto Anos 1-10: -(K7 × H6 × 12) = mensalidade × 12 meses × pontos.

## EQUIPAMENTOS_EFICIENTES (BDD)
Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Potência | Preço | Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Classificação Inmetro | Potência | EER (W/W) | Preço (R$) | Referência | Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Capacidade (L) | Potência (W) | Consumo (kWh/mês) | FU | Porte | Preço (R$) | Referência | Deconto da Automação
Iluminação |  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 9000 | 8.3 | 3300 | FTKP09S5VL | Refrigeração | Geladeira | 240 | 110 | 23.3 | 0.3 | Pequeno | 1799 | Electrolux RE31 | 15%
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 12000 | 8.3 | 3583 | FTKP12S5VL | Refrigeração | Geladeira | 347 | 155 | 34.8 | 0.3 | Médio | 2735.79 | Midea MD-RT468MTA
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 18000 | 7.6 | 3603.46 | FTKP18S5VL | Refrigeração | Geladeira | 400 | 170 | 37 | 0.3 | Grande | 2629 | Electrolux IB45 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 22000 | 6.8 | 5680.05 | Fujitsu Airstage ASBA22KPCA | Refrigeração | Freezer Horizontal | 309 | 98 | 28.1 | 0.4 | Pequeno | 2310.75 | Consul CHA31
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 24000 | 8.3 | 5721 | FTKP24S5VL | Refrigeração | Freezer Horizontal | 400 | 110 | 31.3 | 0.4 | Médio | 3762.92 | Electrolux H440
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 30000 | 8.49 | 5500 | Elgin Eco Inverter II | Refrigeração | Freezer Horizontal | 513 | 125 | 35.6 | 0.4 | Grande | 3499 | Electrolux HI550 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 18000 | 6.5 | 6200 | Fujitsu Airstage Premium ABBH18KRTA/AOBH18KBTB | Refrigeração | Freezer Vertical | 162 | 95 | 22.7 | 0.4 | Pequeno | 2200 | Electrolux FEI19 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 24000 | 7.85 | 8934.78 | Teto Inverter Fujitsu Airstage Premium (ABBH24KRTA/AOBH24KBTB) | Refrigeração | Freezer Vertical | 234 | 137 | 32.9 | 0.4 | Médio | 2949 | Electrolux FEI27 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 30000 | 6.51 | 9666 | Teto Inverter Fujitsu Airstage Premium (ABBH30KRTA/AOBH30KBTB) | Refrigeração | Freezer Vertical | 400 | 180 | 48 | 0.4 | Grande | 4999 | Metalfrio VN44
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.61 | 8299 | GULD36ZD1/A-S / GULD36W1/NHA-S | Refrigeração | Frigobar | 80 | 65 | 19 | 0.3 | Pequeno | 1300 | Consul CRC08
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 48000 | 5.81 | 11655.06 | EASMPT48000F | Refrigeração | Bebedouro | 50 | 180 | 18 | 0.5 | Médio | 2100 | Frisbel B50 Inox
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 57000 | 5.57 | 13297.11 | ED020N2550 / CF090W2530
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 60000 | 5.5 | 10076.67 | Inverter Connect AUV-60UR2RNCAE
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 24000 | 6.1 | 11999 | Fujitsu Airstage Cassete R32 (AUBH24KRTA)
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 30000 | 5.8 | 14039 | Daikin SkyAir FCQ30KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 36000 | 5.5 | 15864.05 | Daikin SkyAir FCQ36KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 48000 | 5.4 | 17748 | Daikin SkyAir FCQ48KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 60000 | 5.2 | 17749.8 | Daikin SkyAir Inverter (sob consulta)