## Tabela de Transferência
Campo | Página | Endereço.tex | chave | valor
Inserir Mome do RT | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeRt>> | 71 9935-2628
NOME DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PMS | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Data | Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<data>> | 2026-03-05
Inserir Mome do RT | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeRt>> | 71 9935-2628
NOME DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PMS | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Nome da UC | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<nomeUc>> | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Data | Contra Capa | TCC_Final_CCEE.tex | <<data>> | 2026-03-05
Nome da Unidade | 6 | capitulo1.tex | <<nomeUc>> | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Código da UC | 6 | capitulo1.tex | <<codigoUc>> | 7041435180
Tipo de Atividade | 6 | capitulo1.tex | <<tipoAtividade>> | Escola
Endereço Completo | 6 | capitulo1.tex | <<endereco>> | Rua Fernando São Paulo, Dóron
Responsável / Cargo | 6 | capitulo1.tex | <<responsavel>> | Silvia
Telefone para Contato | 6 | capitulo1.tex | <<telefone>> | 71 9935-2628
E-mail Institucional | 6 | capitulo1.tex | <<email>> | educacao@prefs.com.br
Adcionar Localidade | 8 | capitulo3.tex | <<localidade>> | Dóron, Salvador-BA
Iluminação / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propIluminacao>> | Substituição por LED e sensores
Climatização / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propClimatizacao>> | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propMotores>> | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propRefrigeracao>> | Troca de refrigeradores comerciais ineficientes
Fotovoltaico / Medida Proposta | 11 | capitulo4.tex | <<propFotovoltaico>> | Sistema conectado à rede (GD)
Iluminação / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<iluEconomia>> | 0
Climatização / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<cliEconomia>> | 0
Motores / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<motEconomia>> | 0
Refrigeração / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<refEconomia>> | 0
Fotovoltaico / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<fotEconomia>> | 0
Total / Economia (MWh/ano) | 11 | capitulo4.tex | <<totEconomia>> | 0
Iluminação / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<iluInvestimento>> | 0
Climatização / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<cliInvestimento>> | 0
Motores / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<motInvestimento>> | 0
Refrigeração / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<refInvestimento>> | 0
Fotovoltaico / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<fotInvestimento>> | 0
Total / Invest. Total (R$) | 11 | capitulo4.tex | <<totInvestimento>> | 0
Iluminação / PB | 11 | capitulo4.tex | <<iluPayBack>> | 0
Climatização / PB | 11 | capitulo4.tex | <<cliPayBack>> | 0
Motores / PB | 11 | capitulo4.tex | <<motPayBack>> | 0
Refrigeração / PB | 11 | capitulo4.tex | <<refPayBack>> | 0
Fotovoltaico / PB | 11 | capitulo4.tex | <<fotPayBack>> | 0
Total / PB | 11 | capitulo4.tex | <<totPayBack>> | 0
Nome da Unidade | 12 | capitulo5.tex | <<nomeUc>> | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Gurpo de Tensão | 20 | capitulo6.tex | <<grupoTensao>> | Grupo A
Modalidade tarifária | 20 | capitulo6.tex | <<modalidadeTarifaria>> | Alta Tensão - Verde
Demanda contratada | 20 | capitulo6.tex | <<demandaContratada>> | 80
Número da instalação na distribuidora | 20 | capitulo6.tex | <<codInstalacao>> | 11039337
Código da unidade consumidora | 20 | capitulo6.tex | <<codigoUc>> | 7041435180
Classe de consumo | 20 | capitulo6.tex | <<classeConsumo>> | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL
Consumo/Iluminação kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoIluminacao>> | 4.2745 | Grafico 1
Consumo/Climatização kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoClimatizacao>> | 38.1943
Consumo/Sistema Motrizes kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoMotores>> | 0
Consumo/Refrigeração kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoRefrigeracao>> | 5.33
Consumo/Outros kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoOutros>> | 0.154
Consumo/Total kWh | 21 | capitulo6.tex | <<consumoTotal>> | 47.9529
Fig. 7 Distribuição estimada do consumo de energia elétrica por uso final | 21 | capitulo6.tex | Figuras/Grafico 1.png | Grafico 1
Parâmetro | 22 | capitulo7.tex | <<parametro>> | Alunos
Dado do Parâmetro | 22 | capitulo7.tex | <<dadoParametro>> | 275
Consumo médio mensal | 22 | capitulo7.tex | <<consMedio>> | 2342.81
Consumo específico estimado | 22 | capitulo7.tex | <<dadoConsEspecifico>> | 8.5193
Grupo A ou B | 23 | capitulo8.tex | <<grupoTensao>> | Grupo A
Modalidade tarifária | 23 | capitulo8.tex | <<modalidadeTarifaria>> | Alta Tensão - Verde
Demanda contratada vigente | 23 | capitulo8.tex | <<demandaContratada>> | 80
Primeiro mês analisado | 23 | capitulo8.tex | <<mesInicial>> | mai/25
Ultimo mês analisado | 23 | capitulo8.tex | <<mesFinal>> | Sem Histórico Disponível
Distribuidora | 23 | capitulo8.tex | <<distribuidora>> | Neoenergia Coelba - Bahia
Preço da energia no ultimo mês | 23 | capitulo8.tex | <<precoRecente>> | 4707.45
Mês / Ano 1 | 23 | capitulo8.tex | <<mesUm>> | mai/25
Mês / Ano 2 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDois>> | jul/25
Mês / Ano 3 | 23 | capitulo8.tex | <<mesTres>> | out/25
Mês / Ano 4 | 23 | capitulo8.tex | <<mesQuatro>> | nov/25
Mês / Ano 5 | 23 | capitulo8.tex | <<mesCinco>> | dez/25
Mês / Ano 6 | 23 | capitulo8.tex | <<mesSeis>> | jan/26
Mês / Ano 7 | 23 | capitulo8.tex | <<mesSete>> | fev/26
Mês / Ano 8 | 23 | capitulo8.tex | <<mesOito>> | mar/26
Mês / Ano 9 | 23 | capitulo8.tex | <<mesNove>> | Sem Histórico Disponível
Mês / Ano 10 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDez>> | Sem Histórico Disponível
Mês / Ano 11 | 23 | capitulo8.tex | <<mesOnze>> | Sem Histórico Disponível
Mês / Ano 12 | 23 | capitulo8.tex | <<mesDoze>> | Sem Histórico Disponível
Consumo Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaUm>> | 60.57
Consumo Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDois>> | 75.72
Consumo Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaTres>> | 92.14
Consumo Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaQuatro>> | 74.97
Consumo Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaCinco>> | 82.05
Consumo Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaSeis>> | 86.34
Consumo Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaSete>> | 50.19
Consumo Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaOito>> | 82.92
Consumo Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaNove>> | 0
Consumo Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDez>> | 0
Consumo Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaOnze>> | 0
Consumo Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoPontaDoze>> | 0
Consumo Fora Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaUm>> | 936.03
Consumo Fora Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDois>> | 1367.76
Consumo Fora Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaTres>> | 2113.14
Consumo Fora Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaQuatro>> | 3172.17
Consumo Fora Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaCinco>> | 3480.9
Consumo Fora Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaSeis>> | 2788.41
Consumo Fora Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaSete>> | 997.53
Consumo Fora Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaOito>> | 3281.64
Consumo Fora Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaNove>> | 0
Consumo Fora Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDez>> | 0
Consumo Fora Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaOnze>> | 0
Consumo Fora Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoForaPontaDoze>> | 0
Consumo Total 1 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalUm>> | 996.6 | Grafico 2
Consumo Total 2 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDois>> | 1443.48
Consumo Total 3 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalTres>> | 2205.28
Consumo Total 4 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalQuatro>> | 3247.14
Consumo Total 5 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalCinco>> | 3562.95
Consumo Total 6 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalSeis>> | 2874.75
Consumo Total 7 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalSete>> | 1047.72
Consumo Total 8 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalOito>> | 3364.56
Consumo Total 9 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalNove>> | 0
Consumo Total 10 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDez>> | 0
Consumo Total 11 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalOnze>> | 0
Consumo Total 12 | 23 | capitulo8.tex | <<ConsumoTotalDoze>> | 0
Demanda Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaUm>> | 2.2652
Demanda Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDois>> | 1.6195
Demanda Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaTres>> | 2.6035
Demanda Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaQuatro>> | 2.1627
Demanda Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaCinco>> | 2.3575
Demanda Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaSeis>> | 2.7572
Demanda Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaSete>> | 1.23
Demanda Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaOito>> | 2.3575
Demanda Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaNove>> | 0
Demanda Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDez>> | 0
Demanda Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaOnze>> | 0
Demanda Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaPontaDoze>> | 0
Demanda Fora Ponta 1 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaUm>> | 14.8112
Demanda Fora Ponta 2 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDois>> | 26.6192
Demanda Fora Ponta 3 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaTres>> | 29.9607
Demanda Fora Ponta 4 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaQuatro>> | 35.2292
Demanda Fora Ponta 5 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaCinco>> | 34.0505
Demanda Fora Ponta 6 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaSeis>> | 34.8295
Demanda Fora Ponta 7 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaSete>> | 12.0028
Demanda Fora Ponta 8 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaOito>> | 34.932
Demanda Fora Ponta 9 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaNove>> | 0
Demanda Fora Ponta 10 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDez>> | 0
Demanda Fora Ponta 11 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaOnze>> | 0
Demanda Fora Ponta 12 | 23 | capitulo8.tex | <<DemandaForaPontaDoze>> | 0
Grafico Perfil de Consumo | 26 | capitulo10.tex | Grafico 2.png | Grafico 2
Maior consumo registrado | 27 | capitulo10.tex | <<maiorConsumo>> | 3562.95
Mês e ano do maior consumo | 27 | capitulo10.tex | <<mesMaiorConsumo>> | dez/25
Mêses de menor consumo | 27 | capitulo10.tex | <<mesMenorConsumo>> | Sem Histórico Disponível
Consumo total no período | 27 | capitulo10.tex | <<consumoTotal>> | 18.7425
Custo anual de energia elétrica | 27 | capitulo10.tex | <<custoAnualEnergia>> | 12922.86
Custo unitário | 27 | capitulo10.tex | <<custoUnitario>> | 1976.9296
Fator de carga médio estimado | 27 | capitulo10.tex | <<fatorCargaMedio>> | 0,12
Potencial Total Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualIlum>> | 2.595
Consumo de Energia Anual Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualIlum>> | 4.2745
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualIlum>> | 704.206
Potencial Total Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropIlum>> | 6.517
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropIlum>> | 8.1316
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropIlum>> | 0
Redução de Demanda Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduDemandaIlum>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualIlum>> | 0
Redução Percentual do Consumo de Energia Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuIlum>> | 0%
Economia Mensal na Fatura de Energia Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<economiaMensalIlum>> | 0
Investimento Necessário Estimado Iluminação | 28 | capitulo11.tex | <<investEstimadoIlum>> | 0
Potencial Total Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualRefrig>> | 0.6169
Consumo de Energia Anual Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualRefrig>> | 5.33
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualRefrig>> | 878.0889
Potencial Total Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropRefrig>> | 0.6079
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropRefrig>> | 5.2523
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropRefrig>> | 865.2784
Redução de Demanda Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduDemandaRefrig>> | 0.009
Redução do Consumo de Energia Anual Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualRefrig>> | 0.07776
Redução Percentual do Consumo de Energia Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuRefrig>> | 1.459%
Economia Mensal na Fatura de Energia Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<economiaMensalRefrig>> | 12.8105
Investimento Necessário Estimado Refrigeração | 29 | capitulo11.tex | <<investEstimadoRefrig>> | 0
Potencial Total Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualSubsCond>> | 22.9499
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualSubsCond>> | 38.1943
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualSubsCond>> | 6292.2883
Potencial Total Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropSubsCond>> | 21.3232
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropSubsCond>> | 35.7055
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropSubsCond>> | 5882.2698
Redução de Demanda - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduDemandaSubsCond>> | 1.6267
Redução do Consumo de Energia Anual - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualSubsCond>> | 2.4888
Redução Percentual do Consumo de Energia - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuSubsCond>> | 0.065162
Economia Mensal na Fatura de Energia - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<economiaMensalSubsCond>> | 410.0184
Investimento Necessário Estimado - Apenas Substituição Condicionamento Ambiental | 29 | capitulo11.tex | <<investEstimadoSubsCond>> | 17182
Potencial Total Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualAutoCond>> | 22.9499
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualAutoCond>> | 38.1943
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualAutoCond>> | 6292.2883
Potencial Total Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropAutoCond>> | 22.9499
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropAutoCond>> | 34.3749
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropAutoCond>> | 5663.0595
Redução de Demanda - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduDemandaAutoCond>> | 0
Redução do Consumo de Energia Anual - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualAutoCond>> | 3.8194
Redução Percentual do Consumo de Energia - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuAutoCond>> | 0.1
Economia Mensal na Fatura de Energia - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<economiaMensalAutoCond>> | 629.2288
Investimento Necessário Estimado - Apenas Automação Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<investEstimadoAutoCond>> | 28247.3
Potencial Total Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalAtualAutoSubsCond>> | 22.9499
Consumo de Energia Anual Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaAtualAutoSubsCond>> | 38.1943
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Atual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalAtualAutoSubsCond>> | 6292.2883
Potencial Total Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<potenciaTotalPropAutoSubsCond>> | 21.3232
Consumo de Energia Anual Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<consumoEnergiaIPropAutoSubsCond>> | 32.1349
Despesa Mensal com Energia Elétrica Sistema Proposto - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<despesaMensalPropAutoSubsCond>> | 5294.0429
Redução de Demanda - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduDemandaAutoSubsCond>> | 1.6267
Redução do Consumo de Energia Anual - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduConsuAnualAutoSubsCond>> | 6.0594
Redução Percentual do Consumo de Energia - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<reduPercentConsuAutoSubsCond>> | 0.15865
Economia Mensal na Fatura de Energia - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<economiaMensalAutoSubsCond>> | 998.2454
Investimento Necessário Estimado - Automação e Substituição Condicionamento Ambiental | 30 | capitulo11.tex | <<investEstimadoAutoSubsCond>> | 22857.3
Iluminação / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaIlum>> | Substituição por LED e sensores de presença
Climatização / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaClimatizacao>> | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaMotores>> | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaRefrigeracao>> | Substituição de equipamentos antigos
Aquecimento de água / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaAquecimentoAgua>> | Instalação de sistema solar térmico
Fotovoltaico / Medida Proposta | 31 | capitulo11.tex | <<medidaPropostaFotovoltaico>> | Implantação de sistema de geração distribuída
Iluminação / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaIlumMWhAno>> | 0
Climatização / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaClimatizacaoMWhAno>> | 0
Motores / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaMotoresMWhAno>> | 0
Refrigeração / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaRefrigeracaoMWhAno>> | 0
Aquecimento de água / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaAquecimentoAguaMWhAno>> | 0
Fotovoltaico / Economia (MWh/ano) | 31 | capitulo11.tex | <<economiaFotovoltaicoMWhAno>> | 0
Iluminação / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaIlumkW>> | 0
Climatização / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaClimatizacaokW>> | 0
Motores / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaMotoreskW>> | 0
Refrigeração / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaRefrigeracaokW>> | 0
Aquecimento de água / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaAquecimentoAguakW>> | 0
Fotovoltaico / Redução de demanda (kW) | 31 | capitulo11.tex | <<reducaoDemandaFotovoltaicokW>> | 0
Iluminação / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoIlumRS>> | 0
Climatização / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoClimatizacaoRS>> | 0
Motores / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoMotoresRS>> | 0
Refrigeração / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoRefrigeracaoRS>> | 0
Aquecimento de água / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoAquecimentoAguaRS>> | 0
Fotovoltaico / Investimento (R$) | 31 | capitulo11.tex | <<investimentoFotovoltaicoRS>> | 0
Iluminação / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeIlum>> | 0
Climatização / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeClimatizacao>> | 0
Motores / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeMotores>> | 0
Refrigeração / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeRefrigeracao>> | 0
Aquecimento de água / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeAquecimentoAgua>> | 0
Fotovoltaico / Prioridade | 31 | capitulo11.tex | <<prioridadeFotovoltaico>> | 0
faturas disponiveis | 9 | capitulo3.tex | <<faturasDisponiveis>> | Ausência de faturas no período dos últimos 12 meses analisados

## FATURAS
id_fatura | status_pagamento | status_leitura | nome_empresa_cliente | valor_total_em_reais | nome_uc | tipo_uc | nome_grupo_uc | tipo_instalacao | nome_distribuidora_energia | data_emissao | data_vencimento | periodo_referencia | proxima_leitura_fatura | leitura_atual_fatura | ultima_leitura_fatura | numero_dias | consumo_minimo | id_ultima_fatura | periodo_referencia_ultima_fatura | demanda_contratada | demanda_contratada_ponta | demanda_contratada_fora_ponta | nome_classe | descricao_classe | tipo_fornecimento | codigo_cliente | codigo_instalacao | consumo_total | consumo_total_com_perda_transformacao | consumo_compensado_total | consumo_faturado_total | energia_total_injetada | consumo_ponta | consumo_ponta_com_perda_transformacao | consumo_fora_ponta | consumo_fora_ponta_com_perda_transformacao | consumo_intermediario | consumo_intermediario_com_perda_transformacao | consumo_compensado_ponta | consumo_compensado_fora_ponta | consumo_compensado_intermediário | consumo_faturado_ponta | consumo_faturado_fora_ponta | consumo_faturado_intermediario | demanda_maxima | demanda_maxima_ponta | demanda_maxima_fora_ponta | demanda_de_ultrapassagem | demanda_de_ultrapassagem_ponta | demanda_de_ultrapassagem_fora_ponta | demanda_faturada | demanda_faturada_ponta | demanda_faturada_fora_ponta | consumo_reativo_total | consumo_reativo_ponta | consumo_reativo_fora_ponta | consumo_reativo_excedente_total | consumo_reativo_excedente_ponta | consumo_reativo_excedente_fora_ponta | demanda_reativa_excedente | demanda_reativa_excedente_ponta | demanda_reativa_excedente_fora_ponta | fator_carga_ponta | fator_carga_fora_ponta | percentual_perda_transformacao | creditos_acumulados_anterior | creditos_acumulados | movimentacao_creditos_mes | tarifa_consumo_ponta | tarifa_consumo_fora_ponta | tarifa_consumo_intermediario | tarifa_consumo_convencional | tarifa_demanda_maxima | tarifa_demanda_de_ultrapassagem | tarifa_demanda_de_ultrapassagem_ponta | tarifa_demanda_de_ultrapassagem_fora_ponta | tarifa_demanda_maxima_ponta | tarifa_demanda_maxima_fora_ponta | tarifa_consumo_reativo_excedente | tarifa_demanda_reativa_excedente | tarifa_calculada_demanda_ultrapassada | tarifa_calculada_demanda_de_ultrapassagem_ponta | tarifa_calculada_demanda_de_ultrapassagem_fora_ponta | tarifa_efetiva_de_consumo | valor_total_icms | base_calculo_icms | aliquota_icms | valor_total_pis | base_calculo_pis | aliquota_pis | valor_total_cofins | base_calculo_cofins | aliquota_cofins | numero_nota_fiscal | url_nota_fiscal | chave_acesso_nota_fiscal | arquivo_anexo | potencial_de_economia_mensal | potencial_de_economia_anual | potencial_de_economia_12_meses
efd0aaeb-5a6f-4882-94c5-f68fdc24c33f | Pendente | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4707.45 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 3282.5 | 3364.57 | 0 | 3364.56 | - | 80.9 | 82.93 | 3201.6 | 3281.64 | - | - | 0 | 0 | - | 82.92 | 3281.64 | - | 34.08 | 2.3 | 34.08 | 0 | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 82.41 | 0 | 82.41 | 0 | - | - | 0.53 | 0.14 | 2.5 | - | - | - | 3.3228 | 0.38957 | - | - | 41.3339 | - | - | - | - | - | 0.2968 | 41.3339 | 82.6678 | - | - | 0.46186 | 0 | 0 | 20.5% | 57.15 | 4885.11 | 1.17% | 264.77 | 4885.11 | 5.42% | 958129091 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2926 0415 1396 2900 0194 6600 0958 1290 9110 6404 5386 | collective-invoice-deea8a88-456f-4091-a6e6-d5784cc86269-35.pdf | 0 | 0 | 0
837ac22a-067c-4438-a24a-7b6f34bf5707 | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 3697.51 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2026-03-27 | 2026-04-28 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2026-01-31 | 28 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 1022.17 | 1047.73 | 0 | 1047.72 | - | 48.97 | 50.2 | 973.2 | 997.53 | - | - | 0 | 0 | - | 50.19 | 997.53 | - | 11.71 | 1.2 | 11.71 | 0 | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 109.47 | 0 | 109.47 | 0 | - | - | 0.76 | 0.13 | 2.5 | - | - | - | 3.2949 | 0.38631 | - | - | 40.9873 | - | - | - | - | - | 0.29431 | 40.9873 | 81.9745 | - | - | 0.52565 | 0 | 0 | 20.5% | 39.77 | 3861.9 | 1.03% | 184.21 | 3861.9 | 4.77% | 950416389 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2926 0315 1396 2900 0194 6600 0950 4163 8910 8451 8124 | collective-invoice-12601260-bf07-4e7f-b254-7e6122f0dd9f-25.pdf | 1917.61 | 3808.37 | 3808.37
8e6595e3-396c-4675-8e1b-22789a865feb | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4517.9 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2026-02-26 | 2026-03-30 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO PUBLICO | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 2804.63 | 2874.74 | 0 | 2874.75 | - | 84.23 | 86.33 | 2720.4 | 2788.41 | - | - | 0 | 0 | - | 86.34 | 2788.41 | - | 33.98 | 2.69 | 33.98 | 0 | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 104.55 | 0 | 104.55 | 0 | - | - | 0.5 | 0.12 | 2.5 | - | - | - | 3.31 | 0.38808 | - | - | 41.1752 | - | - | - | - | - | 0.29566 | 41.1752 | 82.3504 | - | - | 0.47583 | 0 | 0 | 20.5% | 52.09 | 4692.8 | 1.11% | 240.27 | 4692.8 | 5.12% | 942948518 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2926 0215 1396 2900 0194 6600 0942 9485 1810 0630 5937 | collective-invoice-daced704-b68a-4dd6-8470-e22789ce44ea-15.pdf | 1842.59 | 1842.59 | 1842.59
2f4256a8-45ef-440c-bfb5-5d569ca2fd29 | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4873.8 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2026-01-29 | 2026-03-02 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 3476.05 | 3562.95 | 0 | 3562.95 | - | 80.05 | 82.05 | 3396 | 3480.9 | - | - | 0 | 0 | - | 82.05 | 3480.9 | - | 33.22 | 2.3 | 33.22 | 0 | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | - | - | 0.53 | 0.15 | 2.5 | - | - | - | 3.3458 | 0.4101 | - | - | 41.3693 | - | - | - | - | - | 0.29705 | 41.3693 | 82.7387 | - | - | 0.47771 | 0 | 0 | 20.5% | 60.13 | 5053.59 | 1.19% | 276.93 | 5053.59 | 5.48% | 935272040 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2926 0115 1396 2900 0194 6600 0935 2720 4010 3357 0648 | collective-invoice-7b320f96-ced8-4aaa-9885-ebb0fb4b5884-25.pdf | 1850.82 | 6895.52 | 6895.52
d322cff7-3df0-46fd-ba6d-c3350bb8d5ab | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4877.45 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2025-10-31 | 30 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 3167.94 | 3247.14 | 0 | 3247.14 | - | 73.14 | 74.97 | 3094.8 | 3172.17 | - | - | 0 | 0 | - | 74.97 | 3172.17 | - | 34.37 | 2.11 | 34.37 | 0 | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 186.96 | 0 | 186.96 | 0 | - | - | 0.61 | 0.14 | 2.5 | - | - | - | 3.4085 | 0.44228 | - | - | 41.7993 | - | - | - | - | - | 0.30014 | 41.7993 | 83.5986 | - | - | 0.51076 | 0 | 0 | 20.5% | 68.79 | 5058.54 | 1.36% | 317.17 | 5058.54 | 6.27% | 927319924 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2925 1215 1396 2900 0194 6600 0927 3199 2410 4836 4427 | collective-invoice-04e96beb-34a5-455b-8925-28e515dab6e7-16.pdf | 2010.35 | 5044.7 | 5044.7
92da71dc-128d-4227-9458-1c77a714807c | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4412.8 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 2151.49 | 2205.28 | 0 | 2205.28 | - | 89.89 | 92.14 | 2061.6 | 2113.14 | - | - | 0 | 0 | - | 92.14 | 2113.14 | - | 29.23 | 2.54 | 29.23 | 0 | - | - | 80 | - | - | 469.39 | 42.19 | 427.2 | 96.8 | 9.47 | 87.33 | 0 | - | - | 0.51 | 0.1 | 2.5 | - | - | - | 3.3832 | 0.439 | - | - | 41.4894 | - | - | - | - | - | 0.29792 | 41.4894 | 82.9787 | - | - | 0.56201 | 0 | 0 | 20.5% | 56.88 | 4587.34 | 1.24% | 261.47 | 4587.34 | 5.7% | 919897917 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2925 1115 1396 2900 0194 6600 0919 8979 1710 7891 5848 | collective-invoice-f044ebe1-ba65-449c-a53f-a4be3e0b6f2d-19.pdf | 2167.54 | 4260.78 | 4260.78
27c161b1-fce1-41c6-98a7-d1c850a87e70 | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 4004.54 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2025-08-28 | 2025-09-29 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 1408.27 | 1443.48 | 0 | 1443.48 | - | 73.87 | 75.72 | 1334.4 | 1367.76 | - | - | 0 | 0 | - | 75.72 | 1367.76 | - | 25.97 | 1.58 | 25.97 | 0 | - | - | 80 | - | - | 731.51 | 67.91 | 663.6 | 89.54 | 18.2 | 71.34 | 0 | - | - | 0.68 | 0.08 | 2.5 | - | - | - | 3.3598 | 0.43595 | - | - | 41.2016 | - | - | - | - | - | 0.29585 | 41.2016 | 82.4032 | - | - | 0.58932 | 0 | 0 | 20.5% | 47.15 | 4173.26 | 1.13% | 215.34 | 4173.26 | 5.16% | 897725540 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2925 0815 1396 2900 0194 6600 0897 7255 4010 5396 8812 | collective-invoice-b190c713-d90a-47e1-a98e-3287700ea656-15.pdf | 2237.68 | 0 | 0
d7800376-f027-41fe-a21e-e0f0d067ca41 | Em atraso | Sucesso | Prefeitura de Salvador | 1726.23 | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO | Consumidora | - | - | Neoenergia Coelba - Bahia | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-30 | 31 | 0 | - | - | 80 | - | - | Alta Tensão - Verde | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL | Trifásico | 7041435180 | 11039337 | 972.29 | 996.6 | 0 | 996.6 | - | 59.09 | 60.57 | 913.2 | 936.03 | - | - | 0 | 0 | - | 60.57 | 936.03 | - | 14.45 | 2.21 | 14.45 | 0 | - | - | 30 | - | - | 708.1 | 63.7 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.42 | 0.09 | 2.5 | - | - | - | 3.2798 | 0.40201 | - | - | 40.5525 | - | - | - | - | - | 0.29119 | 40.5525 | 81.1049 | - | - | 0.5769 | 0 | 0 | 20.5% | 15.4 | 1791.5 | 0.86% | 70.4 | 1791.5 | 3.93% | 882088156 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta | 2925 0615 1396 2900 0194 5610 | collective-invoice-ca7fdeb6-dc41-433e-ba48-909609345d55-22.pdf | 587.45 | 0 | 0

## UC_DADOS
Nome da Unidade | MUNICIPIO DE SALVADOR 744 CMEI OLGA BENARIO
Código da UC | 7041435180
Tipo de Atividade | Escola
Endereço Completo | Rua Fernando São Paulo, Dóron
Localidade | Dóron, Salvador-BA
Responsável / Cargo | Silvia
Telefone para Contato | 71 9935-2628
Data | 2026-03-05
E-mail institucional | educacao@prefs.com.br
Alunos | 275
Consumo médio mensal (kWh/mês) | 2342.81
Consumo específico estimado | 8.5193
Modalidade tarifária | Alta Tensão - Verde
Demanda contratada | 80
Número da instalação na distribuidora | 11039337
Código da unidade consumidora | 7041435180
Classe de consumo | A4 Horo-sazonal Verde PODER PUBLICO MUNICIPAL
Resnposável Técnico | Luiz Carlos Alves Lima
Grupo | Grupo A
Preço da Energia do Ultimo Mês | 4707.45
Distribuidora de Energia | Neoenergia Coelba - Bahia
Maior Consumo Registrado (kWh) | 3562.95
Mês/Ano do Maior Consumo | dez/25
Mês/Ano do Menor Consumo | Sem Histórico Disponível | Mês / Ano | Consumo Ponta (kWh) | Consumo Fora Ponta (kWh) | Consumo Total (kW) | Demanda Ponta (kW) | Demanda Fora Ponta (kW)
Custo anual de energia elétrica (R$) | 12922.86 | mai/25 | 60.57 | 936.03 | 996.6 | 2.2652 | 14.8112
Fator de carga médio estimado | 0.11547 | jul/25 | 75.72 | 1367.76 | 1443.48 | 1.6195 | 26.6192
Faturas Disponíveis | Ausência de faturas no período dos últimos 12 meses analisados | out/25 | 92.14 | 2113.14 | 2205.28 | 2.6035 | 29.9607
|  | nov/25 | 74.97 | 3172.17 | 3247.14 | 2.1627 | 35.2292
|  | dez/25 | 82.05 | 3480.9 | 3562.95 | 2.3575 | 34.0505
|  | jan/26 | 86.34 | 2788.41 | 2874.75 | 2.7572 | 34.8295
|  | fev/26 | 50.19 | 997.53 | 1047.72 | 1.23 | 12.0028
|  | mar/26 | 82.92 | 3281.64 | 3364.56 | 2.3575 | 34.932
|  | Sem Histórico Disponível | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  | Sem Histórico Disponível | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  | Sem Histórico Disponível | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  | Sem Histórico Disponível | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM!
|  | TOTAIS |  |  | 18742.48
18.7425

## Sistemas de Cond. Ambiental
UNIDADE CONSUMIDORA |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [16 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [17 empty] | RESULTADOS ESPERADOS |  |  | RESULTADO AUTOMAÇÃO (10%) | AUTOMAÇÃO + TROCA DE EQUIPAMENTO
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Classificação Inmetro | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Classificação Inmetro | Potência nominal de refrigeração (BTU/h) | Coefiente de eficiência energética (W/W) | Preço Unitário (R$) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dia) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Investimento (R$) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%) | Energia economizada (MWh/ano) | Energia economizada (MWh/ano)
7041435180 |  | Secretaria | Argatto | Split Hi-Wall | E | 12000 | 3.5 | 1 | 1.0046 | 0.7 | 0.7032 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | Split Hi-Wall | A | 12000 | 8.3 | 3583 | 1 | 0.42361 | 0.7 | 0.29653 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.60492 | 0 | 0 | 0.82961 | 3583 | 0.1734% | 1.2911 | 0.54443
7041435180 |  | Direção | Argatto | Split Hi-Wall | E | 12000 | 3.5 | 1 | 1.0046 | 0.7 | 0.7032 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | Split Hi-Wall | A | 12000 | 8.3 | 3583 | 1 | 0.42361 | 0.7 | 0.29653 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.60492 | 0 | 0 | 0.82961 | 3583 | 0.1734% | 1.2911 | 0.54443
7041435180 |  | Sala dos professores | Argatto | Split Hi-Wall | E | 12000 | 3.5 | 2 | 2.0091 | 0.7 | 1.4064 | 4 | 1020 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | Split Hi-Wall | A | 12000 | 8.3 | 3583 | 2 | 0.84723 | 0.7 | 0.59306 | 4 | 1020 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.60492 | 0 | 0 | 0.82961 | 7166 | 0.1734% | 1.2911 | 0.54443
7041435180 |  | Salas de aula (01 a 07) | Philco | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 7 | 13.4247 | 0.7 | 9.3973 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 17.573 | 0 | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 8299 | 7 | 13.4247 | 0.7 | 9.3973 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 17.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.8157 | 15.8157
7041435180 |  | Salas 10 a 14 | Philco | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 5 | 9.5891 | 0.7 | 6.7124 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 12.5521 | 0 | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 8299 | 5 | 9.5891 | 0.7 | 6.7124 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 12.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.2969 | 11.2969
7041435180 |  | Refeitório | Philco | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 3 | 5.7535 | 0.7 | 4.0274 | 4 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 3.7656 | 0 | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.5 | 8299 | 3 | 5.7535 | 0.7 | 4.0274 | 4 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.3891 | 3.3891
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 19 | 32.7856 |  | 22.9499 | [6 empty] | 38.1943 | 0 |  |  | TOTAL |  |  | 19 | 19 |  | 21.3232 | [6 empty] | 35.7055 | 0 | 0 | 2.4888 | 14332 | 0.5203% | 34.3749 | 32.1349
[37 empty] | TOTAL | 4.9776 |  | 0.010406
Note on K2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ar-condicionado sempre 0,7
Note on O2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Areas administrativas não possuem gap de meses (ferias), já salas de aula e refeitorios, sim 2 meses de gap no periodo de férias

## Sistemas de Refrigeração
Unidade Consumidora |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [15 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Tipo de equipamento / tecnologia | Porte | Estado de Conservação | Descrição do Sistema | Potência nominal (W) | Fator de utilização | Potência média utilizada (kW) | Quantidade | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Porte | Potência nominal (W) | Fator de utilização | Potência média utilizada (W) | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Investimento (R$) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
7041435180 | Térreo | Cozinha | Freezer Horizontal | Grande | Bom | Freezers | 180 | 0.5 | 0.09 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.7776 | 0.12706 | Freezer Horizontal | Grande | 180 | 0.45 | 0.081 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.69984 | 0.00011435 | 0.12694 | 0.07776 | 0 | 0.00016256
7041435180 | Térreo | Cozinha | Geladeira | Grande | Bom | Refrigeradores | 150 | 0.45 | 0.0675 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.5832 | 0.095294 | Geladeira | Grande | 150 | 0.45 | 0.0675 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.5832 | 9.5294e-05 | 0.095199 | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Cozinha | Geladeira | Grande | Bom | Refrigeradores | 160 | 0.49 | 0.0784 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.67738 | 0.11068 | Geladeira | Grande | 160 | 0.49 | 0.0784 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.67738 | 0.00011068 | 0.11057 | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Sala de freezer | Freezer Horizontal | Grande | Bom | Freezers | 250 | 0.6 | 0.15 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 1.296 | 0.21176 | Freezer Horizontal | Grande | 250 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 1.296 | 0.00021176 | 0.21155 | 0 | 0 | 0
7041435180 | Anexo | Refeitório | Geladeira | Pequeno | Bom | Refrigeradores | 100 | 0.45 | 0.045 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.3888 | 0.063529 | Geladeira | Pequeno | 100 | 0.45 | 0.045 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.3888 | 6.3529e-05 | 0.063466 | 0 | 0 | 0
7041435180 | Anexo | Refeitório | Geladeira | Grande | Bom | Refrigeradores | 120 | 0.45 | 0.054 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.46656 | 0.076235 | Geladeira | Grande | 120 | 0.45 | 0.054 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 0.46656 | 7.6235e-05 | 0.076159 | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Circulação | Bebedouro | Médio | Bom | Refrigeradores | 220 | 0.6 | 0.132 | 1 | 24 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 1.1405 | 0.18635 | Bebedouro | Médio | 220 | 0.6 | 0.132 | 1 | 0 | 8640 | 12 | 30 | 3 | 1.4118 | 1.1405 | 0.00018635 | 0.18617 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.6169 | 7 | [6 empty] | 5.33 | 0.87092 |  |  |  |  | 0.6079 | 7 | 0 | [5 empty] | 5.2523 | 0.00053209 | 0.87006 | 0.07776 | 0 | 0.00016256
Note on E2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Identificar na foto
Note on F2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Identificar na foto

## Sistemas de Iluminação
Unidade Consumidora |  |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS |  | RESULTADO AUTOMAÇÃO (15%)
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Ambiente | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Lâmpadas |  | Reatores |  | Potência Instalada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%) | Energia economizada (MWh/ano)
[5 empty] | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade | [10 empty] | Potência (W) | Quantidade | Potência (W) | Quantidade
7041435180 | Térreo | Secretaria | LED | Sobrepor | 10 | 2 |  |  | 0.02 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | -0.1224 | -0.02559% | 0.03468
7041435180 | Térreo | Direção | LED | Sobrepor | 15 | 1 |  |  | 0.015 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | LED | 12 | 1 |  |  | 0.012 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.02448 | 0 | 0 | 0.00612 | 0.001279% | 0.02601
7041435180 | Térreo | Banheiro da direção | LED | Sobrepor | 10 | 1 |  |  | 0.01 | 1 | 255 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.00255 | 0 | LED | 20 | 48 |  |  | 0.96 | 255 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | -0.24225 | -0.05064% | 0.0021675
7041435180 | Térreo | Banheiros secretaria | LED | Sobrepor | 10 | 5 |  |  | 0.05 | 1 | 255 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.01275 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 255 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.00255 | 0.0005331% | 0.010837
7041435180 | Térreo | Circulação | LED | Sobrepor | 20 | 12 |  |  | 0.24 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | LED | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0.1632 | 0.03412% | 0.41616
7041435180 | Térreo | Depósito | LED | Sobrepor | 15 | 1 |  |  | 0.015 | 1 | 233.75 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0035063 | 0 | LED | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 233.75 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | -0.033894 | -0.007086% | 0.0029803
7041435180 | Térreo | Banheiros Alunos | LED | Sobrepor | 10 | 7 |  |  | 0.07 | 2 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.032725 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | -0.004675 | -0.0009774% | 0.027816
7041435180 | Térreo | Sala dos professores | LED | Sobrepor | 10 | 4 |  |  | 0.04 | 4 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.03179
7041435180 | Térreo | Cozinha | LED | Sobrepor | 30 | 2 |  |  | 0.06 | 5 | 1168.75 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.070125 | 0 | LED | 150 | 8 |  |  | 1.2 | 1168.75 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | -1.3324 | -0.2785% | 0.059606
7041435180 | Térreo | Sala do freezer | LED | Sobrepor | 10 | 1 |  |  | 0.01 | 2 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.004675 | 0 | LED | 15 | 15 |  |  | 0.225 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.10519 | 0 | 0 | -0.10051 | -0.02101% | 0.0039737
7041435180 | 1 andar | Salas de aula (01 a 07) | LED | Sobrepor | 15 | 28 |  |  | 0.42 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.7854 | 0 | LED | 40 | 5 |  |  | 0.2 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.4114 | 0.08601% | 0.66759
7041435180 | 1 andar | Banheiros alunos | LED | Sobrepor | 15 | 5 |  |  | 0.075 | 2 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.035063 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 467.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | -0.0023375 | -0.0004887% | 0.029803
7041435180 | 1 andar | Ilum circulação | LED | Com Aleta | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | LED | 20 | 6 |  |  | 0.12 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.01706% | 0.27744
7041435180 | 1 andar | Ilum rampa | LED | Sobrepor | 15 | 11 |  |  | 0.165 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.3366 | 0 | LED | 20 | 2 |  |  | 0.04 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.255 | 0.05331% | 0.28611
7041435180 | Anexo | Ilum rampa | LED | Com Aleta | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 8 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | LED | 20 | 72 |  |  | 1.44 | 2040 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | -2.6112 | -0.5459% | 0.27744
7041435180 | Anexo | Salas 10 a 14 | LED | Com Aleta | 20 | 40 |  |  | 0.8 | 8 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | LED | 15 | 24 |  |  | 0.36 | 1870 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0.8228 | 0.172% | 1.2716
7041435180 | Anexo | Refeitório | LED | Com Aleta | 20 | 8 |  |  | 0.16 | 4 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | LED | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 935 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | -0.2244 | -0.04691% | 0.12716
7041435180 | Anexo | Ilum externa | LED | Sobrepor | 15 | 5 |  |  | 0.075 | 2 | 510 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.03825 | 0 | LED | 20 | 12 |  |  | 0.24 | 510 | 12 | 21.25 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 0 | -0.08415 | -0.01759% | 0.032512
7041435180 | Térreo | Lavanderia | LED | Sobrepor | 15 | 2 |  |  | 0.03 | 6 | 1402.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.042075 | 0 | LED | 20 | 30 |  |  | 0.6 | 1402.5 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.8415 | 0 | 0 | -0.79943 | -0.1671% | 0.035764
7041435180 | Térreo | Área de Serviço | LED | Sobrepor | 20 | 1 |  |  | 0.02 | 3 | 701.25 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.014025 | 0 | LED | 20 | 4 |  |  | 0.08 | 701.25 | 11 | 21.25 | 0 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 | -0.042075 | -0.008796% | 0.011921
|  |  |  | TOTAL |  | 152 |  |  | 2.595 | [6 empty] | 4.2745 | 0 |  |  | 279 |  |  | 6.517 | [5 empty] | 8.1316 | 0 | 0 | -3.857 | -0.8063% | 3.6334

## Sistemas de Motor
|  | SITUAÇÃO ATUAL | [14 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [13 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/dia) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Potência do motor (cv) | Carregamento | Rendimento nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Potência média utilizada (kW) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
7041435180 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7041435180 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7041435180 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sistemas de Aquecimento de Água
Unidade Consumidora |  | DADOS DO COLETOR | [7 empty] | DADOS DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | DADOS DO PROJETO | [9 empty] | FATOR DE COINCIDÊNCIA NA PONTA |  |  | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Fabricante coletor solar | Marca e modelo do coletor solar | Área externa (m²) | Produção média mensal de energia (kWh/mês) | Eficiência energética (%) | Produção média mensal de energia por área coletora (kWh/m2×mês) | Área coletora por unidade consumidora (m²) | Número de coletores solares | Fabricante do reservatório térmico | Modelo do reservatório térmico | Volume do reservatório térmico (L) | Perda específica energética mensal (kWh/mês/L) | Volume de água quente consumida (L) | Número mínimo de reservatórios com apoio elétrico | Número médio de chuveiros por UC | Potência máxima típica dos chuveiros utilizados (W) | Potência média do aquecimento auxiliar | Fator de coincidência na ponta | Fração solar | Nº médio de banhos/dia | Tempo médio de banho (min) | Vazão típica do chuveiro (L/min) | Cidade de referência | Fator de correção | Número médio de banhos na ponta | Tempo médio de banho (min) | Número de chuveiros por unidade consumidora | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0
7041435180 | [7 empty] | 0

## Sistemas Solar Fotovoltaico
Unidade Consumidora |  | SISTEMA PROPOSTO | [9 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do sistema (W) | Quantidade | Potência instalada de geração (kW) | Funcionamento (h/dia) | Dias de funcionamento do sistema, em um ano (dia/ano) | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de funcionamento do Sistema no horário de Ponta (horas) | Demanda atendida na ponta (kW) | Demanda atendida fora de ponta (kW) | Energia gerada na ponta (MWh/ano) | Energia gerada fora de ponta (MWh/ano) | Energia gerada total (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180
7041435180

## Sistemas Outros
Unidade Consumidora |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | [13 empty] | SISTEMA PROPOSTO | [12 empty] | RESULTADOS ESPERADOS
Unidade consumidora (Número da conta contrato) | Pavimento | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de Utilização | Funcionamento (h/dia) | Meses no ano, de utilização do Sistema | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema | Funcionamento (h/ano) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal do equipamento (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Fator de Utilização | Funcionamento (h/ano) | Meses no ano, de utilização do Sistema no horário de Ponta (meses) | Dias úteis no mês, de utilização do Sistema no horário de Ponta (dias) | Horas por dia, de utilização do Sistema no horário de Ponta (horas) | Potência média na ponta (W) | Fator de coincidência na ponta | Energia consumida (MWh/ano) | Demanda média na ponta (kW) | Redução de demanda na ponta (kW) | Energia economizada (MWh/ano) | Redução de consumo proposto em relação ao consumo total da UC (%)
7041435180 | Térreo | Chuveiro Elétrico | Chuveiro Elétrico | 5500 | 1 | 5500 | 0.7 | 0 | 12 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Ventilador | Vetilação | 200 | 1 | 200 | 0.7 | 0 | 12 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Ventilador | Ventilação | 200 | 2 | 400 | 0.7 | 0 | 12 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Ventilador | Ventilação | 200 | 2 | 400 | 0.7 | 0 | 12 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Chuveiro elétrico | Chuveiro elétrico | 5500 | 7 | 38500 | 0.7 | 1 | 11 | 21.25 | 233.75 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0
7041435180 | Térreo | Ventilador | Ventilação | 200 | 1 | 200 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Forno elétrico | Forno elétrico | 1500 | 1 | 1500 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Térreo | Ventilador | Ventilação | 200 | 1 | 200 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | 1 andar | Ventilador | Ventilação | 200 | 14 | 2800 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | 1 andar | Chuveiro | Chuveiro | 5500 | 8 | 44000 | 0.7 | 1 | 11 | 21.25 | 233.75 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0
7041435180 | Anexo | Chuveiro | Chuveiro | 5500 | 10 | 55000 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Anexo | Ventilador | Ventilação | 200 | 10 | 2000 | 0.7 | 0 | 11 | 21.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7041435180 | Anexo | Ventilador | Ventilação | 200 | 2 | 400 | 0.7 | 4 | 11 | 21.25 | 935 | 0 |  | 0 | 0.044 | 0
7041435180 | Anexo | Microondas | Microondas | 1400 | 2 | 2800 | 0.7 | 1 | 11 | 21.25 | 233.75 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0
7041435180 | Térreo | Máquina de lavar | Máquina de lavar | 370 | 2 | 740 | 0.7 | 4 | 11 | 21.25 | 935 | 0 |  | 0 | 0.044 | 0
7041435180 | Térreo | Área de serviço | Área de serviço | 200 | 1 | 200 | 0.7 | 3 | 11 | 21.25 | 701.25 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0
[5 empty] | 65 | 154840 |  | 14 | [6 empty] | 0.154 | 0

## TABELAS_RESUMO_2
Sistema de Iluminação |  | Sistema de Refrigeração
Sistema Atual |  | Sistema Atual
O sistema composto por luminárias LED, porém sem automação para acionamento e desligamento programado. |  | Sistemas de Refrigeração com baixo índice de eficiência energética e com estado de conservação insatisfatório
Potência Total (kW) | 2.595 | Potência Total (kW) | 0.6169
Consumo de Energia Anual (MWh) | 4.2745 | Consumo de Energia Anual (MWh) | 5.33
Despesa Mensal com Energia Elétrica | 704.206 | Despesa Mensal com Energia Elétrica | 878.0889
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação da automação para acionamento e desligamento programado. |  | Instalação de Sistemas de Refrigeração com alto índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 6.517 | Potência Total (kW) | 0.6079
Consumo de Energia Anual (MWh) | 8.1316 | Consumo de Energia Anual (MWh) | 5.2523
Despesa mensal com Energia Elétrica |  | Despesa mensal com Energia Elétrica | 865.2784
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) |  | Redução de Demanda (kW) | 0.009
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) |  | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 0.07776
Redução Percentual do Consumo de Energia % |  | Redução Percentual do Consumo de Energia % | 1.459%
Economia Mensal na Fatura de Energia |  | Economia Mensal na Fatura de Energia | 12.8105
Investimento Necessário Estimado |  | Investimento Necessário Estimado | 0
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | BESS
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental com baixo índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 22.9499 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 38.1943 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | 6292.2883 | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação de Sistemas de Condicionamento Ambiental com alto índice de eficiência energética
Potência Total (kW) | 21.3232 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 35.7055 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | 5882.2698 | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 1.6267 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 2.4888 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | 6.516% | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | 410.0184 | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 17182 | Investimento Necessário Estimado
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | Setorização da Medição
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental sem automação para acionamento e desligamento programado e com baixo índice de eficiência energética |  | Uma única medição para um complexo com diversas unidades consumidoras
Potência Total (kW) | 22.9499 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 38.1943 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | 6292.2883 | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação de Sistemas de Condicionamento Ambiental com alto índice de eficiência energética e com automação para acionamento e desligamento programado. |  | Instalação de uma medição para cada unidade consumidora presente no complexo
Potência Total (kW) | 21.3232 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 32.1349 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | 5294.0429 | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 1.6267 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 6.0594 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | 15.86% | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | 998.2454 | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 22857.3 | Investimento Necessário Estimado
Sistema de Condicionamento Ambiental |  | Sistemas com Motores
Sistema Atual |  | Sistema Atual
Sistemas de Condicionamento Ambiental sem automação para acionamento e desligamento programado
Potência Total (kW) | 22.9499 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 38.1943 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa Mensal com Energia Elétrica | 6292.2883 | Despesa Mensal com Energia Elétrica
Sistema Proposto |  | Sistema Proposto
Instalação da automação para acionamento e desligamento programado.
Potência Total (kW) | 22.9499 | Potência Total (kW)
Consumo de Energia Anual (MWh) | 34.3749 | Consumo de Energia Anual (MWh)
Despesa mensal com Energia Elétrica | 5663.0595 | Despesa mensal com Energia Elétrica
Resultados Previstos |  | Resultados Previstos
Redução de Demanda (kW) | 0 | Redução de Demanda (kW)
Redução do Consumo de Energia Anual (MWh) | 3.8194 | Redução do Consumo de Energia Anual (MWh)
Redução Percentual do Consumo de Energia % | 10% | Redução Percentual do Consumo de Energia %
Economia Mensal na Fatura de Energia | 629.2288 | Economia Mensal na Fatura de Energia
Investimento Necessário Estimado | 28247.3 | Investimento Necessário Estimado

## TABELAS_RESUMO
Uso Final | Medida Proposta | Economia (MWh/ano) | Redução de demanda (kW) | Investimento (R$) | Prioridade
iluminação | Substituição por LED e sensores de presença
Climatização | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração | Substituição de equipamentos antigos
Aquecimento de água | Instalação de sistema solar térmico
Fotovoltaico | Implantação de sistema de geração distribuída
Uso final | Medida Proposta | Economia (MWh/ano) | Invest. Total (R$) | PB (Anos)
Iluminação | Substituição por LED e sensores
Climatização | Troca de aparelhos de ar-condicionado e automação
Motores | Substituição por motores de alto rendimento
Refrigeração | Troca de refrigeradores comerciais ineficientes
Geração fotovoltaica | Sistema conectado à rede (GD)
Total

## CONSUMO_EQP
Distribuição do Consumo | (kWh) | (%)
Iluminação | 4.2745 | 8.9141
Climatização | 38.1943 | 79.6497
Sistemas Motrizes | 0 | 0
Refrigeração | 5.33 | 11.1151
Outros | 0.154 | 0.32115
Total | 47.9529 | 100

## Análise Econômica
Premissas |  |  | Custo Un. do Mwh |  |  | Custos Operacionais |  |  | Redução de Consmo (Automação do Sistema)
Descrição | Alíquotas |  | Metodologia | R$/MWh |  | Mão de obra - Substituição | 712.5 |  | Metodologia | Economia (%)
IRPJ e CSSL | 0% |  | Direta | 1976.9296 |  | Mão de obra - Intalação completa | 1462.5 |  | Enermatch | 10%
TMA a.a. | 15% |  | Indireta | 1444.6708 |  | Aquisição do Equipamento + Software (P/ Ponto) | 179.9
[6 empty] | Mensalidade de Software (P/ Ponto) | 9.9 |  | Sistemas de Iluminação
[9 empty] | Contagem de Pontos | 3
[9 empty] | Mão de obra | 120
Fator de correção
|  |  | Faturas | 18.7425
|  |  | Levantamento | 47.7989
|  |  | Fator | 0.39211 | [32 empty] | OPÇÃO RECOMENDADA — Cond. Ambiental
|  |  | ❌ Levantamento SUPERIOR às faturas — REDUZIR horas de operação dos equipamentos | [33 empty] | Indicador | T1 — Subst. + Automação | T2 — Substituição | T3 — Automação (sem troca) | Solução escolhida: | T1 — Combinado (Substituição + Automação)
[37 empty] | Investimento (R$) | 22857.3 | 17182 | 5675.3 | Investimento Total: | 22857.3
[37 empty] | Economia Anual (R$/ano) | 11978.9451 | 4920.2213 | 7550.7459 | Economia Anual de Energia: | 11978.9451
[37 empty] | VPL — 10 anos (R$) | 25933.8895 | 7511.4525 | 20891.7823 | VPL (10 anos, TMA 15% a.a.): | 25933.8895
[37 empty] | TIR (% a.a.) | 41.18% | 25.74% | 93.14% | RBC (Razão Benefício/Custo): | 1.1346
[37 empty] | RBC (Razão Benefício/Custo) | 1.1346 | 0.43717 | 3.6812 | Payback Simples: | 2.3512
[37 empty] | Payback Simples (anos) | 2.3512 | 3.4921 | 1.0721 | Justificativa: | Maior VPL absoluto entre as três opções avaliadas
[37 empty] | VPL da opção escolhida: | T1 — Combinado (Substituição + Automação)
Sistema de Cond. Ambiental - Combinado (Substituição + Automação) | [11 empty] | Sistema de Cond. Ambiental - Com mão de obra | [11 empty] | Sistema de Cond. Ambiental - Sistema Automatizado (sem troca)
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | -22857.3 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | Investimento : | -17182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | -5675.3 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2 | -2257.2
Redução de Custos de Energia: | 0 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | 11978.9451 | Redução de Custos de Energia: | 0 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | Redução de Custos de Energia: | 0 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459 | 7550.7459
Fluxo de Caixa: | -22857.3 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | 9721.7451 | Fluxo de Caixa: | -17182 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | 4920.2213 | Fluxo de Caixa: | -5675.3 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459 | 5293.5459
| -22857.3 | -14403.6086 | -7052.5725 | -660.3673 | 4898.072 | 9731.4976 | 13934.4763 | 17589.2404 | 20767.2961 | 23530.8228 | 25933.8895 |  | -17182 | -12903.5467 | -9183.1524 | -5948.027 | -3134.8745 | -688.6549 | 1438.4925 | 3288.186 | 4896.6151 | 6295.2491 | 7511.4525 |  | -5675.3 | -1072.2166 | 2930.4647 | 6411.057 | 9437.6591 | 12069.487 | 14358.033 | 16348.073 | 18078.5425 | 19583.2987 | 20891.7823
| 22857.3 | [11 empty] | 17182 | [11 empty] | 5675.3 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 28247.3
| TIR ===> | 41.18% | [10 empty] | TIR ===> | 25.74% | [10 empty] | TIR ===> | 93.14%
| RBC ===> | 1.1346 | [10 empty] | RBC ===> | 0.43717 | [10 empty] | RBC ===> | 3.6812
| VPL ===> | 25933.8895 | [10 empty] | VPL ===> | 7511.4525 | [10 empty] | VPL ===> | 20891.7823
| PBS ===> | 2.3512 | ano | [9 empty] | PBS ===> | 3.4921 | ano | [9 empty] | PBS ===> | 1.0721 | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 6.0594 | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 2.4888 | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 3.8194
Iluminação - Sistema Automatizado (sem troca) | [11 empty] | Motores | [11 empty] | Setorização da Medição
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | -899.7 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | -356.4 | Investimento : | 0 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | Investimento : | 0 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376
Redução de Custos de Energia: | 0 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | 845.0472 | Redução de Custos de Energia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Redução de Custos de Energia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa: | -899.7 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | 488.6472 | Fluxo de Caixa: | 0 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | Fluxo de Caixa: | 0 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376 | -2376
| -899.7 | -474.7894 | -105.3019 | 215.9916 | 495.3772 | 738.3213 | 949.577 | 1133.2775 | 1293.0172 | 1431.9212 | 1552.7073 |  | 0 | -2066.087 | -3862.6843 | -5424.9429 | -6783.4286 | -7964.7205 | -8991.9309 | -9885.1573 | -10661.8759 | -11337.2834 | -11924.5943 |  | 0 | -2066.087 | -3862.6843 | -5424.9429 | -6783.4286 | -7964.7205 | -8991.9309 | -9885.1573 | -10661.8759 | -11337.2834 | -11924.5943
| TIR ===> | 53.57% | [10 empty] | TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A
| RBC ===> | 1.7258 | [10 empty] | RBC ===> | #DIV/0! | [10 empty] | RBC ===> | #DIV/0!
| VPL ===> | 1552.7073 | [10 empty] | VPL ===> | -11924.5943 | [10 empty] | VPL ===> | -11924.5943
| PBS ===> | 1.8412 | ano | [9 empty] | PBS ===> | 0 | ano | [9 empty] | PBS ===> | 0 | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 0.42745 | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 0 | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 0
Sistema de Refrigeração - Sbstituição | [11 empty] | BESS
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redução de Custos de Energia: | 0 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | Redução de Custos de Energia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluxo de Caixa: | 0 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | 153.726 | Fluxo de Caixa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 133.6748 | 249.9138 | 350.9912 | 438.8845 | 515.3136 | 581.7736 | 639.5649 | 689.8182 | 733.5167 | 771.5155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [11 empty] | 0
| TIR ===> | N/A | [10 empty] | TIR ===> | N/A
| RBC ===> | #DIV/0! | [10 empty] | RBC ===> | #DIV/0!
| VPL ===> | 771.5155 | [10 empty] | VPL ===> | 0
| PBS ===> | 0 | ano | [9 empty] | PBS ===> | #DIV/0! | ano
| ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 0.07776 | [10 empty] | ECONOMIA (MWh/ano) ===> | 0
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lucro Real (se Lucro Presumido = 0%)
Note on P22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lógica de quantidade está errada.
Note on B39: Investimento Ano 0 (Iluminação - Sistema Automatizado): = -(K7 × (H5 + K8)) K7 = nº de pontos (1 por pavimento) H5 = aquisição + software por ponto K8 = mão de obra de instalação por ponto Anos 1-10: -(K7 × H6 × 12) = mensalidade × 12 meses × pontos.

## EQUIPAMENTOS_EFICIENTES (BDD)
Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Potência | Preço | Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Classificação Inmetro | Potência | EER (W/W) | Preço (R$) | Referência | Tipo_Uso | Tipo_Equipamento | Capacidade (L) | Potência (W) | Consumo (kWh/mês) | FU | Porte | Preço (R$) | Referência | Deconto da Automação
Iluminação |  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 9000 | 8.3 | 3300 | FTKP09S5VL | Refrigeração | Geladeira | 240 | 110 | 23.3 | 0.3 | Pequeno | 1799 | Electrolux RE31 | 15%
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 12000 | 8.3 | 3583 | FTKP12S5VL | Refrigeração | Geladeira | 347 | 155 | 34.8 | 0.3 | Médio | 2735.79 | Midea MD-RT468MTA
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 18000 | 7.6 | 3603.46 | FTKP18S5VL | Refrigeração | Geladeira | 400 | 170 | 37 | 0.3 | Grande | 2629 | Electrolux IB45 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 22000 | 6.8 | 5680.05 | Fujitsu Airstage ASBA22KPCA | Refrigeração | Freezer Horizontal | 309 | 98 | 28.1 | 0.4 | Pequeno | 2310.75 | Consul CHA31
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 24000 | 8.3 | 5721 | FTKP24S5VL | Refrigeração | Freezer Horizontal | 400 | 110 | 31.3 | 0.4 | Médio | 3762.92 | Electrolux H440
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Hi-Wall | A | 30000 | 8.49 | 5500 | Elgin Eco Inverter II | Refrigeração | Freezer Horizontal | 513 | 125 | 35.6 | 0.4 | Grande | 3499 | Electrolux HI550 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 18000 | 6.5 | 6200 | Fujitsu Airstage Premium ABBH18KRTA/AOBH18KBTB | Refrigeração | Freezer Vertical | 162 | 95 | 22.7 | 0.4 | Pequeno | 2200 | Electrolux FEI19 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 24000 | 7.85 | 8934.78 | Teto Inverter Fujitsu Airstage Premium (ABBH24KRTA/AOBH24KBTB) | Refrigeração | Freezer Vertical | 234 | 137 | 32.9 | 0.4 | Médio | 2949 | Electrolux FEI27 Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 30000 | 6.51 | 9666 | Teto Inverter Fujitsu Airstage Premium (ABBH30KRTA/AOBH30KBTB) | Refrigeração | Freezer Vertical | 400 | 180 | 48 | 0.4 | Grande | 4999 | Metalfrio VN44
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 36000 | 5.61 | 8299 | GULD36ZD1/A-S / GULD36W1/NHA-S | Refrigeração | Frigobar | 80 | 65 | 19 | 0.3 | Pequeno | 1300 | Consul CRC08
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 48000 | 5.81 | 11655.06 | EASMPT48000F | Refrigeração | Bebedouro | 50 | 180 | 18 | 0.5 | Médio | 2100 | Frisbel B50 Inox
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 57000 | 5.57 | 13297.11 | ED020N2550 / CF090W2530
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Piso Teto | A | 60000 | 5.5 | 10076.67 | Inverter Connect AUV-60UR2RNCAE
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 24000 | 6.1 | 11999 | Fujitsu Airstage Cassete R32 (AUBH24KRTA)
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 30000 | 5.8 | 14039 | Daikin SkyAir FCQ30KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 36000 | 5.5 | 15864.05 | Daikin SkyAir FCQ36KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 48000 | 5.4 | 17748 | Daikin SkyAir FCQ48KVL Inverter
|  |  |  | Condicionamento Ambiental | Split Cassete | A | 60000 | 5.2 | 17749.8 | Daikin SkyAir Inverter (sob consulta)